- 서구문화회관 난방용 경유 연간 구입 -

과 업 지 시 서

2019. 1. 9.

	인천광역시 서구문화재단
	시설관리팀

‘2019. 1. 9, 서구문화회관 난방용 경유 연간 구입 시방서, 시설관리팀 이종현

-  -

서구문화회관 난방용 경유 연간 구입

Ⅰ. 적용범위

본 시방은 인천광역시서구문화재단 문화회관 보일러(난방) 운영을 위한 2019년도 서구문화회관 난방용 경유 연간 구입에 대하여 적용한다.

Ⅱ. 계약물량 및 기간

계약 기간은 계약일로부터 ~ 2019. 12. 31 까지

계약물량은 인천광역시 서구문화재단의 추정 소요량으로 실제 납품 수량은 재단 사정에 따라 증감될수 있습니다.

Ⅲ. 단가조정

납품단가는 납품 발주일 기준으로 게시된 한국석유공사 유가정보서비스 인천지역 평균 판매가격에 낙찰율(소수점 3자리 이하 버림)을 곱한 금액을 납품단가(소수점 3자리 이하 버림)로 결정하는 유류가격 연동제 적용

Ⅳ. 품질규격

경유는 국내 4대 정유사에서 제조하는 제품으로 최상급 품질의 보일러용 저유황 경유(0.001%)이어야 하며, 산업통상자원부에서 고시한 유류 품질기준에 적합하여야 한다.

구입 유류에 문제 발생시 즉시 반품조치와 그로 인해 발생되는 모든 문제(보일러, 탱크, 배관등)에 대해 변상 조치후 요구하는 정품, 정량으로 재 납품 한다.

Ⅴ. 일반조건

계약상대자는 계약 전에 동 입찰 및 납품에 제반된 모든 사항에 대해 사전에 충분히 숙지하고 명기되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전 물품구매 요구자에게 해석 및 의견을 확인하고, 계약 후 진행되는 모든 사항은 인천광역시 서구문화재단 해석에 따라야 한다.

계약상대자는 계약기간 동안 서구문화회관 물품구매 요구자의 납품지시(납품량, 납품시기)에 성실히 응해야 하며, 불이행으로 인한 계약 해지등 불이익 처분에 대해 이의를 제기할 수 없다.

Ⅵ. 납품조건

경유의 납품은 납품 지시일로부터 3일이내로 한다.

납품 지시는 유선으로 하며, 지시한 물량에 대한 납품일시, 장소는 서구문화회관 지시에 따라 지정된 일시, 장소에 납품한다.

납품 시 차량과 탱크는 소방법과 계량법에 의하여 검정을 필한 적법한 규격품을 사용하며, 계량기가 부착된 차량을 이용, 담당자 입회하에 공급하여야 한다.

Ⅶ. 계약 상대자 주지 의무

유류 납품 시 문화회관 주변의 차량 운전 속도는 20㎞/h 이하로 서행하여야 하며, 위법에 따른 각종 안전사고에 대한 책임은 계약 상대자에게 있다.

납품 도중 발생하는 안전 및 재해 사고에 대하여 민․형사상의 모든 책임을 지며, 납품 및 검수에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

유류 납품시 발생된 제반사항(인적, 물적 피해 등)은 신속히 원상복구 및 보상 조치한다.

Ⅷ. 검수

납품시 제조회사의 품질증명서를 제출하여야 한다.

납품 및 검사에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.